国控企业自行监测结果公开数据表

| 企业名称 | 污染源 类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度（mg/L） | 污染物浓度 排放限值 | 是否达标 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京奔驰汽车有限公司 | 工业废水企业 | 总排口 | 2021.11.13 | 氨氮 | 1.34 | 45mg/L | 是 | 北京市水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 51 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.67 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.68 | 8mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 2021.11.14 | 氨氮 | 1.12 | 45mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 46 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.67 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.88 | 8mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  | 2021.11.15 | 氨氮 | 1.17 | 45mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量（CODCr） | 52 | 500mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.72 | 6.5~9 | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.77 | 8mg/L | 是 |  |  |